ΥΛΙΚΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ  ΤΜΗΜΑ  Α – Δ/ΝΣΗ ΤΥ

| Α/Α | ΥΛΙΚΑ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ € (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Λαμπτήρας LED P80 16W E27/6.500 cool daylight. 1.760 lumen | ΤΕΜ. |  | 5.000 |  |
| 2 | Λαμπτήρας Νατρίου SOD-ED 70W Ε27 | ΤΕΜ. |  | 150 |  |
| 3 | # Λαμπτήρας Νατρίου SON HPS 2.10W/I ED90 COATED Ε40 | ΤΕΜ. |  | 150 |  |
| 4 | # Λαμπτήρας Νατρίου SON HPS/S T46 CLEAR 150W E40 | ΤΕΜ |  | 100 |  |
| 5 | # Λαμπτήρας Νατρίου SON HPS/S 250W ED90 COATED Ε40 | ΤΕΜ. |  | 100 |  |
| 6 | Λαμπτήρας ΜΗ Τ046 CLEAR 400W E40 ΣΩΛΗΝΩΤΟΣ | ΤΕΜ. |  | 40 |  |
| 7 | Λαμπτήρας Σωλην. Μεταλλικών Αλογον. 1.000W E40 MH T65 CLEAR 4.200K | ΤΕΜ. |  | 60 |  |
| 8 | Μετ/στής 70 W Νατρίου | ΤΕΜ. |  | 100 |  |
| 9 | Μετ/στής 150 W Νατρίου | ΤΕΜ. |  | 50 |  |
| 10 | Μετ/στής 250 W | ΤΕΜ. |  | 50 |  |
| 11 | Γλόμπος Γάλακτος Φ40 ακρυλικός | ΤΕΜ. |  | 60 |  |
| 12 | Βάσεις για γλόμπο Φ40 E27 | ΤΕΜ. |  | 60 |  |
| 13 | Γλόμπος Γάλακτος Φ30 ακρυλικός | ΤΕΜ. |  | 60 |  |
| 14 | Βάσεις για γλόμπο Φ30 E27 | ΤΕΜ |  | 60 |  |
| 15 | Βραχίονες φωτιστ.125W Β.Τ. | ΤΕΜ. |  | 100 |  |
| 16 | Κώνος κορυφής για φωτιστ. 125 W | ΤΕΜ. |  | 10 |  |
| 17 | Πλαστικά καπάκια T. SIEMENS παραλληλόγραμμα | ΤΕΜ. |  | 300 |  |
| 18 | Πλαστικά καπ. T. SIEMENS Τετράγωνα. | ΤΕΜ. |  | 300 |  |
| 19 | Καλώδιο ΝΥΥ 3x1,5 mm2 J1VV-U | ΜΕΤΡΟ |  | 200 |  |
| 20 | Καλώδιο ΝΥΥ 3x2,5 mm2 J1VV-U | ΜΕΤΡΟ |  | 200 |  |
| 21 | Καλώδιο εύκαμπτο NYMHY H05VV-F PVC 2X1mm² | ΜΕΤΡΟ |  | 200 |  |
| 22 | Καλώδιο εύκαμπτο NYLHY2X0,75 H05VV-F PVC 2X0,75mm² | ΜΕΤΡΟ |  | 200 |  |
| 23 | Καλώδιο 0,6/1kV NYY E1VV-U 5X6mm² | ΜΕΤΡΟ |  | 100 |  |
| 24 | Εκκινητής για λάμπες HQI και Na 70-400W | ΤΕΜ. |  | 200 |  |
| 25 | Λάμπα φθορίου 4 ακίδων, 26W, G24q | ΤΕΜ |  | 250 |  |
| 26 | Λάμπες Φθορίου 60CM 18W 4000K | ΤΕΜ |  | 150 |  |
| 27 | Ηλεκτρονικό ballast 2x26W | ΤΕΜ |  | 50 |  |
| 28 | Ηλεκτρονικό ballast 4x18W | ΤΕΜ |  | 50 |  |
| 29 | ## Τροφοδοτικό: παλμού LED 60W 30÷43VDC 1400mA 198÷264VAC IP20 | ΤΕΜ |  | 20 |  |
| 30 | Πολύπριζα 5 θέσεων, με καλώδιο, λοξά | ΤΕΜ |  | 20 |  |
| 31 | Προβολείς LED 200W/6.000Κ IP 65 ΜΑΥΡΟ | ΤΕΜ |  | 40 |  |
| 32 | Προβολέας LED γηπέδου- φωτιστικό tunnel 200W/5.000K | ΤΕΜ |  | 25 |  |
| 33 | Προβολέας LED γηπέδου- φωτιστικό tunnel 400W/5.000K | ΤΕΜ |  | 9 |  |
|  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ |  |
|  |  |  |  | ΦΠΑ 24% |  |
|  |  |  |  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |

ΥΛΙΚΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ  Β – Δ/ΝΣΗ ΠΠ

| Α/Α | ΥΛΙΚΑ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ € (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Λαμπτήρας LED 11W E27/6.400 Κ daylight. 1.055 lumen | ΤΕΜ |  | 90 |  |
| 2 | Χρονοδιακόπτης Μ/Ε (με εφεδρεία) Ράγας | ΤΕΜ |  | 10 |  |
| 3 | Μονωτική ταινία μαύρη | ΤΕΜ |  | 49 |  |
| 4 | Προβολέας LED IP 65 150W/6.000Κ | ΤΕΜ |  | 6 |  |
| 5 | Προβολέας LED IP 65 200W/6.000Κ | ΤΕΜ |  | 6 |  |
| 6 | Λαμπτήρας Σωληνωτών μεταλλικών αλογονιδίων 1.000W E40 MH T65 CLEAR 4.200K | ΤΕΜ |  | 70 |  |
| 7 | Εκκινητής ELT HQI 1.000W | ΤΕΜ |  | 60 |  |
| 8 | Φωτιστικό ασφαλείας μη συνεχούς /συνεχούς λειτουργίας | ΤΕΜ |  | 8 |  |
| 9 | Επαναφορτιζόμενη μπαταρία μόλυβδου 12v 7Ah | ΤΕΜ |  | 5 |  |
| 10 | Λάμπα led Ε40/Ε27 125W 40.000h 18.750 lum | ΤΕΜ |  | 30 |  |
| 11 | Λάμπα led 18W 1,20m 6.500K 1.900 LUM | ΤΕΜ |  | 60 |  |
| 12 | Φωτιστικό ασφαλείας Με προβολείς led μη συνεχής λειτουργίας | ΤΕΜ |  | 5 |  |
| 13 | Φωτιστικό LED διπλό σκαφάκι IP 65 μήκος 1,20m 2X18W/6500k 2X1.900 lum | ΤΕΜ |  | 33 |  |
| 14 | Καλώδιο NYL 3x1,5 mm2 | ΜΕΤΡΟ |  | 80 |  |
| 15 | Καλώδιο NYM 3x1,5 mm2 | ΜΕΤΡΟ |  | 80 |  |
| 16 | Ρευματολήπτης αρσενικός (Φις ρεύματος σούκο αρσενικό πολυαμιδίου) | ΤΕΜ |  | 20 |  |
| 17 | Φις ρεύματος σούκο θηλυκό ευθείας εξόδου | ΤΕΜ |  | 20 |  |
| 18 | Χωνευτή πρίζα σούκο με πλαίσιο | ΤΕΜ |  | 20 |  |
| 19 | Χωνευτός μονός διακόπτης aller retour | ΤΕΜ |  | 15 |  |
| 20 | Διακόπτης με Κομιτατερ προσανατολισμού | ΤΕΜ |  | 20 |  |
| 21 | Χωνευτή μονή πρίζα ρεύματος στεγανή με καπάκι | ΤΕΜ |  | 15 |  |
|  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ |  |
|  |  |  |  | Φ.Π.Α. 24% |  |
|  |  |  |  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |

ΥΛΙΚΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ   Γ – Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

| Α/Α | ΥΛΙΚΑ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ € (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Λαμπτήρες LED τύπου Τ8 20 W/ 2300lm 6500 Κ 1,50μ. | ΤΕΜ |  | 11 |  |
| 2 | Λάμπα led 18W 1,20m 6.500K 1.900 LUM | ΤΕΜ |  | 20 |  |
| 3 | Λαμπτήρες LED 6w Ε27 / 230V 4000K | ΤΕΜ |  | 40 |  |
| 4 | Λαμπτήρες LED 11w Ε27 /6400 Κ daylight 1055 lumen | ΤΕΜ |  | 20 |  |
| 5 | Λαμπτήρες LED 6w Ε14 / 230V 6000K | ΤΕΜ |  | 8 |  |
| 6 | Χωνευτή πρίζα σούκο με πλαίσιο | ΤΕΜ |  | 12 |  |
| 7 | Αντάπτορας πρίζας (ταφ) σούκο 3 θέσεων | ΤΕΜ |  | 5 |  |
| 8 | Προέκταση καλωδίου 25μ. NYAF 3X 1.5 mm2 (ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΕΣ) | ΤΕΜ |  | 2 |  |
| 9 | Προέκταση καλωδίου 15μ. . NYAF 3X 1.5 mm2 (ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΕΣ | ΤΕΜ |  | 4 |  |
| 10 | Εναυστήρας λάμπας φθορίου (Starter) | ΤΕΜ |  | 20 |  |
| 11 | Φωτιστικό LED διπλό σκαφάκι IP 65 μήκος 1,20m 2X18W/6500k 2X1.900 lum | ΤΕΜ |  | 10 |  |
| 12 | Ρευματολήπτης αρσενικός (Φις ρεύματος σούκο αρσενικό πολυαμιδίου) | ΤΕΜ |  | 2 |  |
| 13 | Προβολέας LED IP 65 50W/230V 4000Κ 6500 lm με ανιχνευτή | ΤΕΜ |  | 4 |  |
| 14 | Χωνευτός διακόπτης με δύο πλήκτρα Λευκός SIROS-575 | ΤΕΜ |  | 5 |  |
| 15 | Μπουτόν απλό εξωτερικό | ΤΕΜ |  | 5 |  |
| 16 | Πολύμπριζο με καλώδιο 4 θέσεων με διακόπτη | ΤΕΜ |  | 9 |  |
| 17 | Πολύμπριζο με καλώδιο 6 θέσεων με διακόπτη | ΤΕΜ |  | 5 |  |
| 18 | Ασύρματο κουδούνι | ΤΕΜ |  | 2 |  |
| 19 | Μπαταριές πυρασφάλειας 12 v/ 7,2 ah | ΤΕΜ |  | 10 |  |
| 20 | Ντουι πορσελάνης ε27 | ΤΕΜ |  | 15 |  |
| 21 | Μικροαυτόματες ασφάλειες ράγας Μονοπολική 10Α | ΤΕΜ |  | 4 |  |
| 22 | Μικροαυτόματες ασφάλειες ράγας Μονοπολική 16Α | ΤΕΜ |  | 4 |  |
| 23 | Μικροαυτόματες ασφάλειες ράγας Μονοπολική 20Α | ΤΕΜ |  | 3 |  |
| 24 | ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ ΑΑ | ΤΕΜ |  | 17 |  |
| 25 | ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ ΑΑΑ | ΤΕΜ |  | 15 |  |
| 26 | ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ D | ΤΕΜ |  | 15 |  |
|  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ |  |
|  |  |  |  | ΦΠΑ 24% |  |
|  |  |  |  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |

ΔΡΑΜΑ      …../……./2024

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(υπογραφή – σφραγίδα)

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΥΛΙΚΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ  Α – Δ/ΝΣΗ ΤΥ

ΑΤ. 1     Λαμπτήρας   LED   P80 16W E27/6.500 cool daylight. 1.760 lumen

Λαμπτήρας LED εξοικονόμησης ενέργειας με πλαστικό κάλυμμα, κατάλληλος για εξωτερικούς χώρους, ισχύος 15W- 16W/E27, με ρεύμα λαμπτήρα μικρότερο ή ίσο με 150 mA, με φωτεινή απόδοση λαμπτήρα τουλάχιστον 110 Lm/W, τάση λειτουργίας 220-240 volt, θερμοκρασία χρώματος 6.000Κ έως 6.500Ο Κ, φωτεινής ροής τουλάχιστον 1.760 lm, χρόνος ζωής λαμπτήρα τουλάχιστον 40.000 ώρες. (ή ισοδύναμος τύπος P80 16W EUROLAMP  147-76530).

ΕΥΡΩ  	(Αριθμητικά) :

(Ολογράφως) :

ΑΤ. 2    Λαμπτήρας νατρίου SOD-ED 70W/Ε27

Λαμπτήρας ατμών Νατρίου υψηλής πίεσης SOD-E 70W/E27 2.050K αχλαδωτή με starter (εσωτερικό εκκινητή), υψηλής πιέσεως ισχύος 70Watt/E27, τοποθετείται σε φωτιστικό με τάση τροφοδοσίας φωτιστικού 230 volt, με φωτεινή απόδοση λαμπτήρα τουλάχιστον 80 Lm/W φωτεινή ροή τουλάχιστον 5.500 Lm, σχήματος αχλαδωτού. Θερμοκρασία χρώματος +/-5% 2000ο Κ. Ο μέσος χρόνος ζωής του θα είναι κατ' ελάχιστο 28.000 ώρες (ή ισοδύναμος τύπος SON 70W/220/E27 EUROLAMP).

ΕΥΡΩ  	(Αριθμητικά) :

(Ολογράφως) :

ΑΤ. 3     Λαμπτήρας νατρίου SON HPS 210W-220W/ ED90 COATED Ε40

Λαμπτήρας ατμών Νατρίου υψηλής πίεσης 210W-220W/E40/220V αχλαδωτή με εσωτερικό εναυστήρα, με φωτεινή απόδοση λαμπτήρα τουλάχιστον 87 Lm/W, φωτεινή ροή τουλάχιστον 19.000 Lm, θερμοκρασία χρώματος +/-5%  2000ο Κ. Ο μέσος χρόνος ζωής του θα είναι κατ' ελάχιστο 26.000 ώρες (ή ισοδύναμος τύπος SON HPS ED 90 COATED 210W/220/E40 EUROLAMP).

ΕΥΡΩ  	(Αριθμητικά) :

(Ολογράφως) :

ΑΤ. 4     Λαμπτήρας νατρίου SON HPS/S T46 CLEAR 150W/Ε40

Λαμπτήρας Νατρίου SON HPS/S T46 CLEAR 150W E40 σωληνωτή με εξωτερικό εναυστήρα, με φωτεινή απόδοση λαμπτήρα τουλάχιστον 120 Lm/W, φωτεινή ροή τουλάχιστον 17.700 Lm, θερμοκρασίας χρώματος  +/-5% 2.000ο Κ. Ο μέσος χρόνος ζωής του θα είναι κατ' ελάχιστο 36.000 ώρες (ή ισοδύναμος τύπος SON HPS/S T46 CLEAR 150W E40  EUROLAMP).

ΕΥΡΩ  	(Αριθμητικά) :

(Ολογράφως) :

ΑΤ. 5    Λαμπτήρας νατρίου SON HPS/S 250W/ ED90 COATED Ε40

Λαμπτήρας Νατρίου SON HPS/S 250W ED90 COATED Ε40 σωληνωτή με εξωτερικό εναυστήρα, με φωτεινή απόδοση λαμπτήρα τουλάχιστον 136 Lm/W, φωτεινή ροή τουλάχιστον 34.000 Lm, θερμοκρασίας χρώματος +/-5% 2.000ο Κ. Ο μέσος χρόνος ζωής του θα είναι κατ' ελάχιστο 36.000 ώρες (ή ισοδύναμος τύπος EUROLAMP SON HPS/S 250W ED90 COATED  Ε40 ΣΩΛΗΝΩΤΗ).

ΕΥΡΩ  	(Αριθμητικά) :

(Ολογράφως) :

ΑΤ. 6     Λαμπτήρας MH T046 CLEAR  400W/Ε40 ΣΩΛΗΝΩΤΟΣ

Λαμπτήρας  MH TO46 CLEAR σωληνωτή 400W/E40/230V  με εξωτερικό εναυστήρα, με φωτεινή απόδοση λαμπτήρα τουλάχιστον 143 Lm/W, φωτεινή ροή τουλάχιστον 57.200 Lm, θερμοκρασία χρώματος +/-5% 4.000ο Κ. Ο μέσος χρόνος ζωής του θα είναι κατ' ελάχιστο 36.000 ώρες (ή ισοδύναμος τύπος SON- MH TO46 CLEAR σωληνωτή 400W/E40/230V  EUROLAMP  147-86123).

ΕΥΡΩ  	(Αριθμητικά) :

(Ολογράφως) :

ΑΤ. 7     Λαμπτήρας Σωληνωτών μεταλλικών αλογονιδίων 1.000W E40 MH T65 CLEAR  4.200K

Λαμπτήρας Σωλην. HPI-Τ 1.000W E40 MH T65 CLEAR σωληνωτή με εξωτερικό εναυστήρα, με φωτεινή απόδοση λαμπτήρα τουλάχιστον 100 Lm/W, φωτεινή ροή τουλάχιστον 100.000 Lm, θερμοκρασία χρώματος περίπου 4.200ο Κ. Ο μέσος χρόνος ζωής του θα είναι κατ' ελάχιστο 14.000 ώρες (ή ισοδύναμος τύπος  EUROLAMP E40 MH T65 CLEAR σωληνωτή).

ΕΥΡΩ  	(Αριθμητικά) :

(Ολογράφως) :

ΑΤ. 8     Μετασχηματιστής 70W νατρίου

Μετασχηματιστής Νατρίου ισχύος 70W για φωτιστικά ατμών Νατρίου υψηλής πίεσης και μεταλλικών αλογονιδίων. Διαστάσεων 112mm Χ 86mm (ή ισοδύναμος τύπος  SCHWABE - PHILIPS). Με τάση λειτουργίας 220-240 V.

ΕΥΡΩ  	(Αριθμητικά) :

(Ολογράφως) :

ΑΤ. 9     Μετασχηματιστής 150W νατρίου

Μετασχηματιστής Νατρίου ισχύος 150W  για φωτιστικά ατμών Νατρίου υψηλής πίεσης και μεταλλικών αλογονιδίων. Διαστάσεων 145mm Χ 120mm  (ή ισοδύναμος τύπος  SCHWABE - PHILIPS). Με τάση λειτουργίας 220-240 V.

ΕΥΡΩ  	(Αριθμητικά) :

(Ολογράφως) :

ΑΤ. 10     Μετασχηματιστής 250W νατρίου

Μετασχηματιστής νατρίου  ισχύος 250W για φωτιστικά νατρίου υψηλής πίεσης και μεταλλικών αλογονιδίων. Διαστάσεων 180mm Χ 155mm (ή ισοδύναμος τύπος  SCHWABE - PHILIPS). Με τάση λειτουργίας 220-240 V.

ΕΥΡΩ  	(Αριθμητικά) :

(Ολογράφως) :

ΑΤ. 11     Γλόμπος γάλακτος Φ40 ακρυλικός

Γλόμπος γάλακτος Φ400mm ακρυλικό (100W/40W E27). Στον συγκεκριμένο γλόμπο τοποθετούνται λάμπες από 16W LED έως 120W  ανάλογα με την περίπτωση.

ΕΥΡΩ  	(Αριθμητικά) :

(Ολογράφως) :

ΑΤ. 12     Βάσεις για γλόμπο Φ40

Βάσεις για γλόμπο Φ40 100 watt  ΝΑ Ε-27.

ΕΥΡΩ  	(Αριθμητικά) :

(Ολογράφως) :

ΑΤ. 13     Γλόμπος γάλακτος Φ30 ακρυλικός

Γλόμπος γάλακτος Φ300mm ακρυλικό (75W/30W E27). Στον συγκεκριμένο γλόμπο τοποθετούνται λάμπες από 16W LED έως 120W  ανάλογα με την περίπτωση.

ΕΥΡΩ  	(Αριθμητικά) :

(Ολογράφως) :

ΑΤ. 14     Βάσεις για γλόμπο Φ30

Βάσεις για γλόμπο Φ30 πλαστική για μπάλες (75W/30W E27).

ΕΥΡΩ  	(Αριθμητικά) :

(Ολογράφως) :

ΑΤ. 15     Βραχίονες φωτιστ. 125W . Β.Τ.

Βραχίονες φωτιστ. 125W . Β.Τ. τύπου  ΔΕΗ.

ΕΥΡΩ  	(Αριθμητικά) :

(Ολογράφως) :

ΑΤ. 16     Κώνος κορυφής για φωτιστικά 125 W

Κώνος κορυφής για φωτιστικά 125 W  υδραργύρου (125W/30W E27).

ΕΥΡΩ  	(Αριθμητικά) :

(Ολογράφως) :

ΑΤ. 17     Πλαστικά καπάκια T. SIEMENS παραλληλόγραμμα

Πλαστικά καπάκια παραλληλόγραμμα ( ή ισοδύναμος τύπος  SIEMENS). Τα πλαστικά καπάκια τύπου SIEMENS αφορούν τα φωτιστικά 125W με μπράτσο δρόμου.

ΕΥΡΩ  	(Αριθμητικά) :

(Ολογράφως) :

ΑΤ. 18     Πλαστικά καπάκια T. SIEMENS τετράγωνα

Πλαστικά καπάκια τετράγωνα (ή ισοδύναμος τύπος SIEMENS). Τα πλαστικά καπάκια τύπου SIEMENS αφορούν τα φωτιστικά 125W με μπράτσο δρόμου.

ΕΥΡΩ  	(Αριθμητικά) :

(Ολογράφως) :

ΑΤ. 19     Καλώδιο ΝΥΥ 3Χ1,5 mm2 J1VV-U

Καλώδιο ΝΥΥ 3 Χ 1,5 mm2 J1VV-U.

ΕΥΡΩ  	(Αριθμητικά) :

(Ολογράφως) :

ΑΤ. 20     Καλώδιο ΝΥΥ 3Χ2,5 mm2  J1VV-U

Καλώδιο ΝΥΥ 3 Χ 2,5 mm2 J1VV-U.

ΕΥΡΩ  	(Αριθμητικά) :

(Ολογράφως) :

ΑΤ. 21     Καλώδιο εύκαμπτο NYMHY H05VV-F PVC 2X1mm²

Καλώδιο εύκαμπτο NYMHY H05VV-F PVC 2X1mm²

ΕΥΡΩ  	(Αριθμητικά) :

(Ολογράφως) :

ΑΤ. 22  Καλώδιο εύκαμπτο NYLHY2X0,75 H05VV-F PVC 2X0,75mm²

Καλώδιο εύκαμπτο NYLHY2X0,75 H05VV-F PVC 2X0,75mm²

ΕΥΡΩ  	(Αριθμητικά) :

(Ολογράφως) :

ΑΤ. 23  Καλώδιο 0,6/1kV NYY E1VV-U 5X6mm²

Καλώδιο 0,6/1kV NYY E1VV-U 5X6mm²

ΕΥΡΩ  	(Αριθμητικά) :

(Ολογράφως) :

ΑΤ. 24     Εκκινητής   για λάμπες HQI και Na 70-400W

Ηλεκτρονικοί εκκινητές για λάμπες υψηλής εκκένωσης (σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 60926)  HQI  70-400W.

ΕΥΡΩ  	(Αριθμητικά) :

(Ολογράφως) :

ΑΤ.25 Λάμπα φθορίου 4 ακίδων, 26W , G24Q

Λάμπα φθορίου 4 ακίδων, ισχύος 26W, G24q, με φωτεινή ροή τουλάχιστον 1800 lm, με θερμοκρασία χρώματος περίπου 4.000Κ. Ο λαμπτήρας θα έχει μέσο όρο ζωής τουλάχιστον 10.000 ώρες.

ΕΥΡΩ  	(Αριθμητικά) :

(Ολογράφως) :

ΑΤ.26 Λάμπα φθορίου 60CM 18W 4.000K

Λάμπα φθορίου, ισχύος 18W, με φωτεινή ροή τουλάχιστον 800 lm, με θερμοκρασία χρώματος περίπου 4.000Κ.

ΕΥΡΩ  	(Αριθμητικά) :

(Ολογράφως) :

AT.27 Ηλεκτρονικό ballast 2x26W

Ηλεκτρονικό σύστημα έναυσης για λάμπες PL 4 ακίδων 2x26W

ΕΥΡΩ  	(Αριθμητικά) :

(Ολογράφως) :

ΑΤ.28 Ηλεκτρονικό ballast 4x18W

Ηλεκτρονικό σύστημα έναυσης για 4 λάμπες φθορίου 18W, 220-240V.

ΕΥΡΩ  	(Αριθμητικά) :

(Ολογράφως) :

## ΑΤ.29 Τροφοδοτικό: παλμού LED 60W 30÷43VDC 1400mA 198÷264VAC IP20

Τροφοδοτικό παλμού led 60W 1400mA, με αριθμό εξόδων 1, με τάση εξόδου 30…43V DC , με τάση τροφοδοσίας 198…264V AC.

ΕΥΡΩ  	(Αριθμητικά) :

(Ολογράφως) :

ΑΤ.30 Πολύπριζο 5 θέσεων, με καλώδιο, λοξό

Πολύπριζο 5 θέσεων με καλώδιο μήκους 5m, με τάση 230V, με μέγιστο ρεύμα 10Α, με μέγιστο φορτίο 2.300W

ΕΥΡΩ  	(Αριθμητικά) :

(Ολογράφως) :

ΑΤ. 31 Προβολέας LED IP 65 200W/6.000 Κ

Προβολείς LED IP 65 200W/6.000K με 5 έτη γραπτή εγγύηση. 17.000 Lumen

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά)  :

(Ολογράφως) :

ΑΤ.32 Προβολέας LED γηπέδου- φωτιστικό tunnel 200W/5.000K

Προβολέας γηπέδου ισχύος 200W, με θερμοκρασία χρώματος περίπου 5.000Κ, με φωτεινή ροή τουλάχιστον 32.000lm. Βαθμός προστασίας IP65. Με 5ετή γραπτή εγγύηση.

ΕΥΡΩ  	(Αριθμητικά) :

(Ολογράφως) :

ΑΤ.33 Προβολέας LED γηπέδου- φωτιστικό tunnel 400W/5.000K

Προβολέας γηπέδου ισχύος 400W, με θερμοκρασία χρώματος περίπου 5.000Κ, με φωτεινή ροή τουλάχιστον 64.000lm. Βαθμός προστασίας IP65. Με 5ετή γραπτή εγγύηση.

ΕΥΡΩ  	(Αριθμητικά) :

(Ολογράφως) :

ΥΛΙΚΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ   ΤΜΗΜΑ   Β –Δ/ΝΣΗ ΠΠ

ΑΤ.1 Λαμπτήρας LED 11W E27/6.400 Κ daylight. 1.055 lumen

Λαμπτήρας  LED εξοικονόμησης ενέργειας με πλαστικό κάλυμμα, κατάλληλος για εξωτερικούς χώρους, ισχύος 11W/ E27, χρόνος ζωής λαμπτήρα τουλάχιστον 30.000 ώρες.

ΕΥΡΩ  	(Αριθμητικά) :

(Ολογράφως) :

ΑΤ.2 Χρονοδιακόπτης Μ/Ε (με εφεδρεία) Ράγας

Απλός μηχανικός χρονοδιακόπτης ράγας 230 Volt A.C. με εφεδρεία περίπου 100 ωρών.

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά)  :

(Ολογράφως) :

ΑΤ.3 Μονωτική ταινία μαύρη

Διαστάσεων πλάτος 19 mm και μήκος 20m.

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά)  :

(Ολογράφως) :

ΑΤ.4 Προβολέας LED IP 65 150W/6.000Κ

Προβολείς LED IP 65 150W/6.000K με 5 έτη γραπτή εγγύηση. Ελάχιστη απόδοση 12.750 Lumen

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά)  :

(Ολογράφως) :

ΑΤ.5 Προβολέας LED IP 65 200W/6.000Κ

Προβολείς LED IP 65 200W/6.000K με 5 έτη γραπτή εγγύηση. Ελάχιστη απόδοση17.000 Lumen

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά)  :

(Ολογράφως) :

ΑΤ. 6 Λαμπτήρας Σωληνωτών μεταλλικών αλογονιδίων 1.000W E40 MH T65 CLEAR  4.200K

Λαμπτήρας Σωλην. HPI-Τ 1.000W E40 MH T65 CLEAR σωληνωτή με εξωτερικό εναυστήρα, με φωτεινή απόδοση λαμπτήρα τουλάχιστον 100 Lm/W, φωτεινή ροή τουλάχιστον 100.000 Lm, θερμοκρασία χρώματος περίπου 4.200ο Κ. Ο μέσος χρόνος ζωής του θα είναι κατ' ελάχιστο 14.000 ώρες (ή ισοδύναμος τύπος  EUROLAMP E40 MH T65 CLEAR σωληνωτή).

ΕΥΡΩ  	(Αριθμητικά) :

(Ολογράφως) :

AT.7 Εκκινητής ELT HQI 1.000W

Ηλεκτρονικοί εκκινητές για λάμπες υψηλής εκκένωσης (σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 60926)  HQI 1.000W ΤΥΠΟΣ  SCHWABE Z 1.000 M  ΒΑΡΕΛΑΚΙ)

ΕΥΡΩ  	(Αριθμητικά) :

(Ολογράφως) :

ΑΤ.8 Φωτιστικό ασφαλείας μη συνεχούς /συνεχούς λειτουργίας

Διαστάσεων 240Χ90Χ44mm, με εγγύηση 3 χρόνων (1 χρόνο για την μπαταρία)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά)  :

(Ολογράφως) :

ΑΤ.9 Επαναφορτιζόμενη μπαταρία μόλυβδου 12V 7.0Ah

12V 7.0Ah για χρήση συναγερμού.

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά)  :

(Ολογράφως) :

ΑΤ.10 Λάμπα LED E40/E27 125W 40.000h 18.750 lum

Λάμπα LED, για ντουί Ε40/Ε27, 125W, με θερμοκρασία χρώματος περίπου 6.500, με φωτεινή ροή τουλάχιστον 18.750lm, ελάχιστη διάρκεια ζωής 40.000 ώρες.

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά)  :

(Ολογράφως) :

ΑΤ.11 Λάμπα led 18W 1,20m 6.500K 1.900 LUM

Λάμπα led 18W, μήκους 1,20m, με θερμοκρασία χρώματος περίπου 6.500K, φωτεινή ροή τουλάχιστον 1.900lm.

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά)  :

(Ολογράφως) :

ΑΤ.12 Φωτιστικό ασφαλείας Με προβολείς led μη συνεχής λειτουργίας

Με προβολείς led μη συνεχής λειτουργίας

Με 2 προβολείς, IP 42, Led 13,5w / 14VA  16V 3h

Ενδεικτικού τύπου GRL-37/180 OLYMPIA ELEKTRONICS

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά)  :

(Ολογράφως) :

ΑΤ13. Φωτιστικό LED διπλό σκαφάκι στεγανό IP65 μήκος 1,20m  2X18W/6500k 2X1.900 lum

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά)  :

(Ολογράφως) :

ΑΤ14. Καλώδιο H05VV-F(NYMHY) 3x1,5mm

Καλώδιο NYL διατομής αγωγού 1,5mm, μονώσεως PVC.

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά)  :

(Ολογράφως) :

ΑΤ.15 Καλώδιο Α05VV-U(NYM) 3x1,5mm

Καλώδιο NYΜ διατομής αγωγού 1,5mm, μονώσεως PVC.

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά)  :

(Ολογράφως) :

ΑΤ.16 Ρευματολήπτης αρσενικός

Φις ρεύματος σούκο αρσενικό πολυαμιδίου, λευκό IP 20

220-240V   50-60 Hz   16A

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά)  :

(Ολογράφως) :

ΑΤ.17 Φις ρεύματος σούκο θηλυκό ευθείας εξόδου

Φις ρεύματος σούκο θυληκό  πολυαμιδίου, λευκό IP 20

220-240V   50-60 Hz   16A

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά)  :

(Ολογράφως) :

ΑΤ.18 Χωνευτή πρίζα σούκο με πλαίσιο

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά)  :

(Ολογράφως) :

ΑΤ.19 Χωνευτός μονός διακόπτης aller retour

Διακόπτης χωνευτός αλλέ – ρετούρ 10A   250V   50-60 Hz

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά)  :

(Ολογράφως) :

ΑΤ.20 Διακόπτης με Κομιτατερ προσανατολισμού

Χωνευτός 10A   250V   50-60 Hz

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά)  :

(Ολογράφως) :

ΑΤ.21 Χωνευτή μονή πρίζα ρεύματος στεγανή με καπάκι

Πρίζα σούκου εξωτερική με καπάκι IP 54

16A   250V   50-60 Hz

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά)  :

(Ολογράφως) :

ΥΛΙΚΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ  ΤΜΗΜΑ  Γ – Δ/ΝΣΗ  ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΑΤ.1 Λαμπτήρας LED τύπου Τ8 20 W/ 2300lm 6500K  1,50μ

Λαμπτήρας LED εξοικονόμησης ενέργειας από γυαλί τύπου Τ8 ισχύος 20 W/ 2300lm  6500K μήκους 1,50μ,  χρόνος ζωής λαμπτήρα τουλάχιστον 30000h

ΕΥΡΩ  	(Αριθμητικά) :

(Ολογράφως) :

ΑΤ.2 Λάμπα led 18W 1,20m 6.500K 1.900 LUM

Λάμπα led 18W, μήκους 1,20m, με θερμοκρασία χρώματος περίπου 6.500K, φωτεινή ροή τουλάχιστον 1.900lm.

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά)  :

(Ολογράφως) :

ΑΤ.3 Λαμπτήρες  LED 6w Ε27 / 230V 4000K

Λαμπτήρας LED εξοικονόμησης ενέργειας από γυαλί τύπου Ε27ισχύος 6W/4000K  500 lm   χρόνος ζωής λαμπτήρα τουλάχιστον 30000h

ΕΥΡΩ  	(Αριθμητικά) :

(Ολογράφως) :

ΑΤ.4 Λαμπτήρας LED 11W E27/6.400 Κ daylight. 1.055 lumen

Λαμπτήρας  LED εξοικονόμησης ενέργειας με πλαστικό κάλυμμα, κατάλληλος για εξωτερικούς χώρους, ισχύος 11W/ E27, χρόνος ζωής λαμπτήρα τουλάχιστον 30.000 ώρες.

ΕΥΡΩ  	(Αριθμητικά) :

(Ολογράφως) :

ΑΤ.5 Λαμπτήρας LED 6W E14/ / 230V 6.000 Κ daylight. 1.055 lumen

Λαμπτήρας  LED εξοικονόμησης ενέργειας με πλαστικό κάλυμμα, κατάλληλος για εξωτερικούς χώρους, ισχύος 6W/ E14, χρόνος ζωής λαμπτήρα τουλάχιστον 30.000 ώρες.

ΕΥΡΩ  	(Αριθμητικά) :

(Ολογράφως) :

ΑΤ.6  Χωνευτή πρίζα σούκο με πλαίσιο

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά)  :

(Ολογράφως) :

ΑΤ.7  Αντάπτορας πρίζας (ταφ) σούκο 3 θέσεων

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά)  :

(Ολογράφως) :

ΑΤ.8  Προέκταση καλωδίου 25μ. NYAF 3X 1.5 mm2 (ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΕΣ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά)  :

(Ολογράφως) :

ΑΤ.9  Προέκταση καλωδίου 15μ. NYAF 3X 1.5 mm2 (ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΕΣ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά)  :

(Ολογράφως) :

ΑΤ.10  Εναυστήρας λάμπας φθορίου (Starter)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά)  :

(Ολογράφως) :

ΑΤ. 11  Φωτιστικό LED διπλό σκαφάκι στεγανό IP65 μήκος 1,20m  2X18W/6500k 2X1.900 lum

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά)  :

(Ολογράφως) :

ΑΤ. 12 Ρευματολήπτης αρσενικός

Φις ρεύματος σούκο αρσενικό πολυαμιδίου, λευκό IP 20

220-240V   50-60 Hz   16A

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά)  :

(Ολογράφως) :

ΑΤ. 13 Προβολέας LED IP 65 50W/230V 4000Κ 6500 lm με ανιχνευτή.

Προβολείς LED IP 65 230V περίπου 4000Κ με 5 έτη γραπτή εγγύηση. Ελάχιστη απόδοση 6500 Lumen

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά)  :

(Ολογράφως) :

ΑΤ.14  Χωνευτός μονός διακόπτης με δύο πλήκτρα

Διακόπτης χωνευτός με δύο πλήκτρα 10A   250V   50-60 Hz

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά)  :

(Ολογράφως) :

ΑΤ.15 ΜΠΟΥΤΟΝ ΑΠΛΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά)  :

(Ολογράφως) :

ΑΤ.16 Πολύπριζο 4  θέσεων, με καλώδιο και διακόπτη

Πολύπριζο 4 θέσεων με καλώδιο μήκους 1,5m, με τάση 250V, με μέγιστο ρεύμα 16Α, με μέγιστο φορτίο 2.300W

ΕΥΡΩ  	(Αριθμητικά) :

(Ολογράφως) :

ΑΤ.17  Πολύπριζο 6  θέσεων, με καλώδιο και διακόπτη

Πολύπριζο 4 θέσεων με καλώδιο μήκους 2m, με τάση 250V, με μέγιστο ρεύμα 16Α, με μέγιστο φορτίο 2.300W

ΕΥΡΩ  	(Αριθμητικά) :

(Ολογράφως) :

ΑΤ.18 ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΚΟΥΔΟΥΝΙ

Ασύρματο κουδούνι με  εμβέλεια 300 μέτρων, 5 επίπεδα έντασης 60   διαφορετικούς ήχους κλήσης, κατάλληλο και για θορυβώδη περιβάλλοντα και άτομα με προβλήματα ακοής

ΕΥΡΩ  	(Αριθμητικά) :

(Ολογράφως) :

ΑΤ.19 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 12V/ 7.2 AH

ΕΥΡΩ  	(Αριθμητικά) :

(Ολογράφως) :

ΑΤ.20 ΝΤΟΥΙ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ

ΕΥΡΩ  	(Αριθμητικά) :

(Ολογράφως) :

ΑΤ.21  ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΡΑΓΑΣ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΗ 10Α

ΕΥΡΩ  	(Αριθμητικά) :

(Ολογράφως) :

ΑΤ.22  ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΡΑΓΑΣ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΗ 16Α

ΕΥΡΩ  	(Αριθμητικά) :

(Ολογράφως) :

ΑΤ.23  ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΡΑΓΑΣ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΗ 20Α

ΕΥΡΩ  	(Αριθμητικά) :

(Ολογράφως) :

ΑΤ.24  ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ ΑΑ

ΕΥΡΩ  	(Αριθμητικά) :

(Ολογράφως) :

ΑΤ.25  ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ ΑΑΑ

ΕΥΡΩ  	(Αριθμητικά) :

(Ολογράφως) :

ΑΤ.26  ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ D

ΕΥΡΩ  	(Αριθμητικά) :

(Ολογράφως) :

ΔΡΑΜΑ      …../……./2024

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(υπογραφή - σφραγίδα)