## ΠΙΝ.ΤΕΚΜ.ΠΡΟΣΦ.ΗΛΕΚ.
ΕΡΓΟ: ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΔΡΑΜΑΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ
A/A | Είδος Εργασιών | Α.Τ. | ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ | ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ | ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΥΛΙΚΟΥ | ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
1. ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ
1.1 | Φωτιστικό σώμα ψευδοροφής LED τύπου 60 x 60 cm.Προμήθεια | 1
1.2 | Φωτιστικό σώμα προβολέα LED, ενδεικτικού τύπου PHILIPS BVP650 T35 1xLED70 - 4S/740 DX60 . Προμήθεια | 2
1.3 | Φωτιστικό σώμα προβολέα LED, ενδεικτικού τύπου PHILIPS BVP650 T35 1xLED150 - 4S/740 OFA52. Προμήθεια | 3
1.4 | Φωτιστικό σώμα οροφής LED IP66,ενδεικτικού τύπου LEDVANCE GmbH 4058075210103 DP Compact 1500 55W Προμήθεια | 4
1.5 | Φωτιστικό σώμα ψευδοροφής λωρίδων αλουμινίου 20 cm με πρισματικό κάλυμμα - LED - 25 W -IP54. Προμήθεια | 5
1.6 | Φωτιστικό σώμα ψευδοροφής λωρίδων αλουμινίου 20cm με πρισματικό κάλυμμα - LED - 49 W -IP54. Προμήθεια | 6
1.7 | Φωτιστικό σώμα επίτοιχο LED IP40, ενδεικτικού τύπου BRIGHT NOTUS 1 WALL LINEAR LED 11W. Προμήθεια | 7
1.8 | Φωτιστικό σώμα επίτοιχο LED IP40, ενδεικτικού τύπου BRIGHT NOTUS 1 WALL LINEAR LED 23W . Προμήθεια | 8
1.9 | Φωτιστικό σώμα επίτοιχο, τύπου χελώνας, Προμήθεια | 9
1.10 | Φωτιστικό σήμανσης εξόδων διαφυγής (Αυτονομία 60min) - IP54 - 300 Lumen. Προμήθεια | 10
1.11 | Φωτιστικό σώμα ασφαλείας με 2 προβολείς (Αυτονομία 60min) - IP42 - 2x3200 Lumen. Προμήθεια | 11
1.12 | Ηλεκτρικός πίνακας μέσης τάσης, σειράς 24kV, υποσταθμού, με πεδία τύπου κυψέλης, κατασκευασμένος πλήρως από το εργοστάσιο, με τα απαιτούμενα πιστοποιητικά Πίνακας Μέσης Τάσης (ΠΜΤ ), ως σχέδιο, με διαμερισματοποίηση τύπου "Metal Compartment" κατά IEC. Προμήθεια και εγκατάσταση | 12
1.13 | Μετασχηματιστής ισχύος, σειράς 20/0,4 kV Ξηρού τύπου, με μόνωση χυτορητίνης Ισχύος 630 kVA. Προμήθεια και εγκατάσταση | 13
1.14 | Ηλεκτρικός πίνακας διανομής γενικός υποσταθμού χαμηλής τάσης, τύπου πεδίου ιστάμενου, επιθεωρούμενος από μπροστά, κατασκευασμένος, συρματωμένος και εξοπλισμένος πλήρως από το εργοστάσιο, με τα απαιτούμενα πιστοποιητικά Πίνακας ΔΕΗ και Η/Ζ (ΓΠΔΧΤ ΔΕΗ+ΗΖ), ως σχέδιο, με ερμάριο βελτίωσης συντελεστού ισχύος. Προμήθεια και εγκατάσταση | 14
1.15 | Ηλεκτρικός Πίνακας φωτισμού υπογείου ΠΦ-ΥΠ πλήρης, σύμφωνα με τα σχέδια Προμήθεια | 15
1.16 | Ηλεκτρικός Πίνακας φωτισμού ισογείου ( ΠΦ-ΙΣ), σύμφωνα με τα σχέδια. Προμήθεια | 16
1.17 | Ηλεκτρικός Πίνακας φωτισμού κολυμβητηρίου (ΠΦ-ΚΟΛ) πλήρης, σύμφωνα με τα σχέδια. Προμήθεια | 17
1.18 | Ηλεκτρικός πίνακας καντίνας (ΠΚ-ΚΑΝΤ), πλήρης, ως μονογραμμικό διάγραμμα μελέτης. Προμήθεια | 18
1.19 | Ηλεκτρικός πίνακας κλιματισμού (ΠΚ-ΚΛΙΜ), πλήρης, ως μονογραμμικό διάγραμμα μελέτης. Προμήθεια | 19
1.20 | Ηλεκτρικός πίνακας αντικεραυνικής προστασίας εξοπλισμού Α/Θ με αντικεραυνικά , εξωτερικού χώρου IP54. Προμήθεια | 20
1.21 | Ηλεκτρικός πίνακας αντικεραυνικής προστασίας εξοπλισμού με αντικεραυνικά , εξωτερικού χώρου IP54. Προμήθεια | 21
2. ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ
2.1 | Ενισχυτικό κέντρο συστήματος Public Address, βάσει τεχνικής περιγραφής, κατά ΕΝ 54-16. Προμήθεια , εγκατάσταση , δοκιμές , ρύθμιση και θέση σε λειτουργία | 22
2.2 | Σταθμός αναγγελίας με επιλογή ζωνών. Προμήθεια δοκιμές , ρύθμιση και θέση σε λειτουργία | 23
2.3 | Επίτοιχο ηχείο ισχύος 300W RMS. Προμήθεια | 24
2.4 | Ηχείο ψευδοροφής ισχύος 10W RMS / 15W MAX με πιστοποίηση EN54-24. Προμήθεια | 25
2.5 | Ηχείο soundprojector ισχύος 10W RMS / 15W MAX με πιστοποίηση EN54-24, IP-55. Προμήθεια | 26
2.6 | Ηχείο υποβρύχιο ισχύος 20W RMS, IP-68. Προμήθεια | 27
2.7 | Φορητή μονάδα εισόδου υποβρύχιων ηχείων, κατά τα λοιπά ως Τεχνική Προδιαγραφή. Προμήθεια, εγκατάσταση , δοκιμές, ρύθμιση και θέση σε λειτουργία | 28
2.8 | Τοπικός ρυθμιστής έντασης. Προμήθεια | 29
2.9 | Ενισχυτής κεντρικής κεραίας ραδιοφωνίας - τηλεόρασης Περιοχών LMS/FM, VHF/ΙΙΙ και UHF/IV-V Ισχύος ενίσχυσης -/30, 30, 30, 30 dB. Προμήθεια | 30
2.10 | Κεραία λήψης τηλεόρασης δορυφορική Κάτοπτρο με βάση στήριξης σε στέγη ή δώμα Επί ιστού 3m. Προμήθεια | 31
2.11 | Σύστημα θυροτηλεφώνου, πλήρες με τις καλωδιώσεις Με 1 εσωτερικούς και 1 εξωτερικούς σταθμούς. Προμήθεια | 32
3. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
3.1 | Αυτόματο σύστημα κατάσβεσης διοξειδίου του άνθρακα Με φιάλες CO2 των 45 kg 2 φιαλών πλήρες με όλα τα εξαρτήματα . Προμήθεια , δοκιμές ρύθμιση και θέση σε λειτουργία | 33
3.2 | Κομβίο χειροκίνητου συναγερμού πυρκαγιάς υαλόθραυστο, σημειακής αναγνώρισης, επίτοιχο, Εσωτερικού χώρου. Προμήθεια | 34
3.3 | Σειρήνα συναγερμού, σημειακής αναγνώρισης, με ενσωματωμένο φλάς ηλεκτρονική Εσωτερικού χώρου. Προμήθεια | 35
3.4 | Πίνακας πυρανίχνευσης, αναλογικός, σημειακής αναγνώρισης, κεντρικός με κυκλώματα βρόγχων 2 βρόγχων των 99 ανιχνευτών και 99 στοιχείων. Προμήθεια , δοκιμές ρύθμιση και θέση σε λειτουργία | 36
3.5 | Ανιχνευτής πυρκαγιάς καπνού δέσμης, σημειακής αναγνώρισης, με βάση οροφής. Προμήθεια | 37
3.6 | Ανιχνευτής πυρκαγιάς, καπνού φωτοηλεκτρικός, σημειακής αναγνώρισης, με βάση οροφής.Προμήθεια | 38
3.7 | Ανιχνευτής πυρκαγιάς, φωτοηλεκτρικός-καπνού και θερμικός, σημειακής αναγνώρισης, με βάση οροφής. Προμήθεια | 39
3.8 | Στοιχείο βρόγχου, επιτήρησης (Monitor Module), σημειακής αναγνώρισης, με κυτίο και ενδεικτικό LED. Προμήθεια | 40
3.9 | Στοιχείο βρόγχου, επιτήρησης-ελέγχου (Monitor-Control Module), σημειακής αναγνώρισης, με κυτίο και ενδεικτικό LED. Προμήθεια | 41
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ