## ΠΙΝ.ΤΕΚΜ.ΠΡΟΣΦ.ΜΗΧ.
ΕΡΓΟ: ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΔΡΑΜΑΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ
A/A | Είδος Εργασιών | Α.Τ. | ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ | ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ | ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΥΛΙΚΟΥ | ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ (ΤΥΠΟΣ)
1. ΥΔΡΕΥΣΗ
1.1 | Κλειστό δοχείο διαστολής 300lt, 10-atm. Προμήθεια | 1
1.2 | Θερμαντήρας νερού, τύπου άμεσης διέλευσης, χωρητικότητας 2.000lt. Προμήθεια | 2
1.3 | Κυκλοφορητής ανακυκλοφορίας ζεστού νερού χρήσης, παροχής 1 m3/h, μανομετρικού 3 mWS. Προμήθεια | 3
1.4 | Προσυγκροτημένο πιεστικό συγκρότημα ύδρευσης με 2 αντλίες, μεταβλητού αριθμού στροφών (η μία εφεδρική), παροχής 8 m3/h, μανομετρικού 40mWS. Προμήθεια , δοκιμές ρύθμιση και θέση σε λειτουργία | 4
1.5 | Πλαστικές δεξαμενές από σκληρό πολυαιθυλένιο (HDPE), χωρητικότας 2 m3. Προμήθεια | 5
2. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
2.1 | Αντλιοστάσιο ομβρίων, με δύο αντλίες παροχής Q=7,0 m3/h, μανομετρικού H=6mWS κάθε μίσ. Ηλ πίνακα αυτοματισμών, φλοτεροδιακόπτες και βαλβίδες αντεπιστροφής. Προμήθεια | 6
2.2 | Αντλιοστάσιο ομβρίων, με δύο αντλίες παροχής Q=3,0 m³/h μανομετρικού H=5mWS κάθε μία. Ηλ πίνακα αυτοματισμών, φλοτεροδιακόπτες και βαλβίδες αντεπιστροφής. Προμήθεια | 7
3. ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
3.1 | Διακλαδωτές Y , (απαιτούμενα διακλαδωτικά ψυκτικού δικτύου για τις κλιματιστικές μονάδες).Προμήθεια | 8
3.2 | Kεντρική Κλιματιστική μονάδα ΚΔ1, παροχής αέρα προσαγωγής 20.000 m3/h 200Pa ESP και επιστροφής 21.000 m³/h 200Pa ESP. Προμήθεια, Εγκατάσταση και δοκιμές ρύθμιση και θέση σε λειτουργία : | 9
3.3 | Kεντρική Κλιματιστική μονάδα AEΡ, παροχής αέρα προσαγωγής 6.500 m3/h 150Pa ES και επιστροφής 3.200 m³/h 300Pa ESP. Προμήθεια, Εγκατάσταση και δοκιμές ρύθμιση και θέση σε λειτουργία | 10
3.4 | Αερόψυκτη αντλία θερμότητας, R32, ψυκτικής/θερμικής ικανότητας 115/100KW. Προμήθεια, Εγκατάσταση και δοκιμές ρύθμιση και θέση σε λειτουργία | 11
3.5 | Εξωτερική μονάδα ψυκτικής/ θερμικής ικανότητας 109 / 92 kW, με αντικραδασμικά . Προμήθεια, Εγκατάσταση και δοκιμές ρύθμιση και θέση σε λειτουργία | 12
3.6 | Κυκλοφορητής ανακυκλοφορίας νερού στα στοιχεία εναλλαγής θερμότητας των ΚΚΜ, παροχής 2 m3/h, μανομετρικού 4 mWS. Προμήθεια | 13
3.7 | Δοχείο αδρανείας νερού ψύξης χωρητικότητας 1000 l. Προμήθεια | 14
3.8 | Δοχείο διαστολής Κλειστό με μεμβράνη χωρητικότητας 200 Lt. Προμήθεια | 15
3.9 | Χειριστήριο τοπικής κλιματιστικής μονάδας ανεμιστήρα στοιχείου, άπ' ευθείας εκτόνωσης ψυκτικού μέσου Ενσύρματο βασικών λειτουργιών. Προμήθεια | 16
3.10 | Τοπική κλιματιστική μονάδα ανεμιστήρα στοιχείου, πολυδιαιρούμενου συστήματος μεταβλητής ροής όγκου ψυκτικού μέσου, κασέτα ψευδοροφής 4 κατευθύνσεων Ονομ. Ψυκτικής/Θερμικής ικανότητας 1,5/2,0 kW (τυπος C-15 μελέτης). Προμήθεια | 17
3.11 | Τοπική κλιματιστική μονάδα ανεμιστήρα στοιχείου, πολυδιαιρούμενου συστήματος μεταβλητής ροής όγκου ψυκτικού μέσου, κασέτα ψευδοροφής 4 κατευθύνσεων Ονομ. Ψυκτικής/Θερμικής ικανότητας 2,0/2,5 Kw (τυπος C-20 μελέτης). Προμήθεια | 18
3.12 | Τοπική κλιματιστική μονάδα ανεμιστήρα στοιχείου, πολυδιαιρούμενου συστήματος μεταβλητής ροής όγκου ψυκτικού μέσου, κασέτα ψευδοροφής 4 κατευθύνσεων Ονομ. Ψυκτικής/Θερμικής ικανότητας 2,2/3,2 kW (τυποι C-25 μελέτης). Προμήθεια | 19
3.13 | Τοπική κλιματιστική μονάδα ανεμιστήρα στοιχείου, πολυδιαιρούμενου συστήματος μεταβλητής ροής όγκου ψυκτικού μέσου, κασέτα ψευδοροφής 4 κατευθύνσεων Ονομ. Ψυκτικής/Θερμικής ικανότητας 3,2/4,0 Kw (τυπος C-32 μελέτης) Προμήθεια | 20
3.14 | Τοπική κλιματιστική μονάδα ανεμιστήρα στοιχείου, πολυδιαιρούμενου συστήματος μεταβλητής ροής όγκου ψυκτικού μέσου, κασέτα ψευδοροφής 4 κατευθύνσεων Ονομ. Ψυκτικής/Θερμικής ικανότητας 3,5/5,0 Kw (τυπος C-40 μελέτης). Προμήθεια | 21
3.15 | Αυτόνομο διαιρούμενο σύστημα τοπικής κλιματιστικής μονάδας (split), απ'ευθείας εκτόνωσης ψυκτικού μέσου, με εσωτερική μονάδα τοίχου εμφανή. Ονομ. Ψυκτικής/Θερμικής ικανότητας 2,5/2,5 kW. Προμήθεια | 22
3.16 | Κυκλοφορητής νερού παροχής Q = 9 m3/h και μανομετρικού H = 6mΥΣ . Προμήθεια | 23
3.17 | Κυκλοφορητής νερού παροχής Q = 24 m3/h και μανομετρικού H = 11mΥΣ. Προμήθεια | 24
3.18 | Κυκλοφορητής νερού παροχής Q = 44 m3/h και μανομετρικού H = 16mΥΣ. Προμήθεια | 25
4. ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ
4.1 | Ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός κολυμβητικής δεξαμενής εκμάθησης , 125 m2, όπως περιγράφεται αναλυτικά στην ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. Συμπεριλαμβάνεται η προσκόμιση, τοποθέτηση, startup του εξοπλισμού καθώς και η προμήθεια αναλώσιμων χημικών για 1 εβδομάδα λειτουργίας τουλάχιστον και σύμφωνα με τους γενικούς όρους του τιμολογίου. Προμήθεια, Εγκατάσταση και δοκιμές ρύθμιση και θέση σε λειτουργία | 26
4.2 | Ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός κεντρικής κολυμβητικής δεξαμενής, 375 m2 όπως περιγράφεται αναλυτικάστην ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. Συμπεριλαμβάνεται η προσκόμιση, τοποθέτηση, startup του εξοπλισμού καθώς και η προμήθεια αναλώσιμων χημικών για 1 εβδομάδα λειτουργίας τουλαχιστον και σύμφωνα με τους γενικούς όρους του τιμολογίου. Προμήθεια, Εγκατάσταση και δοκιμές ρύθμιση και θέση σε λειτουργία | 27
5. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
5.1 | Αυτόματο πυροσβεστικό συγκρότημα εργοστασιακά προσυναρμολογημένο, με μία κύρια ηλεκτροκίνητη αντλία και μία πετρελαιοκίνητη αντλία παροχής 46m³/h με μανομετρικό 60 mΥ.Σ η κάθε μία, μία αντλία jockey παροχής 3m³/h με μανομετρικό 65 mΥ.Σ, με πιεστικό δοχείο μεμβράνης 200lt . Προμήθεια, δοκιμές ρύθμιση και θέση σε λειτουργία : | 28
5.2 | Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός γομώσεως 6 kg. Προμήθεια | 29
5.3 | Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα, φορητός γομώσεως 5 kg. Προμήθεια | 30
5.4 | Πυροσβεστική φωλεά για υδροδοτικό δίκτυο κατηγορίας ΙΙ, επίτοιχη ή χωνευτή, διαστάσεων 600x700x140 mm. Προμήθεια | 31
5.5 | Σταθμός ειδικών πυροσβεστικών εργαλείων και μέσων, με εργαλεία διάσωσης πλήρης. Προμήθεια | 32
6. ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (BMS)
6.1 | Διακόπτης διαφορικής πίεσης, Προμήθεια | 33
6.2 | Αισθητήριο θερμοκρασίας αεραγωγού, Προμήθεια | 34
6.3 | Αισθητήριο θερμοκρασίας, εμβαπτιζόμενο, Προμήθεια | 35
6.4 | Αισθητήριο θερμοκρασίας εξωτερικού χώρου, Προμήθεια | 36
6.5 | Αισθητήριο θερμοκρασίας & υγρασίας αεραγωγού, Προμήθεια | 37
6.6 | Αισθητήριο ποιότητας αέρα αεραγωγού, Προμήθεια | 38
6.7 | Σερβοκινητήρας διαφραγμάτων αναλογικού ελέγχου, Προμήθεια | 39
6.8 | Αισθητήριο μέτρησης ταχύτητας αέρα, Προμήθεια | 40
6.9 | Διακόπτης ροής νερού, Προμήθεια | 41
6.10 | Σερβοκινητήρας διαφραγμάτων ON/OFF. Προμήθεια | 42
6.11 | Τρίοδη ηλεκτροκίνητη βάνα αναλογική DN50 (δικτύου) με κινητήρα πλήρης . Προμήθεια | 43
6.12 | Τρίοδη ηλεκτροκίνητη βάνα αναλογική DN80 (δικτύου) με κινητήρα πλήρης. Προμήθεια | 44
6.13 | Τρίοδη ηλεκτροκίνητη βάνα αναλογική DN100 (δικτύου) με κινητήρα πλήρης. Προμήθεια | 45
6.14 | Τρίοδη ηλεκτροκίνητη βάνα 2 θέσεων DN100 με κινητήρα πλήρης. Προμήθεια | 46
6.15 | Πίνακας (AKE), Προμηθεια,εγκατάσταση, δοκιμές, ρύθμιση & θέση σε λειτουργία | 47
6.16 | Η/Υ ή οθόνης αφής, συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού της εγκατάστασης με τις ανάλογες άδειες χρήσης. Προμηθεια,εγκατάσταση, δοκιμές, ρύθμιση & θέση σε λειτουργία | 48
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ